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	Gefährdungsanalyse

	



	Stromausfall

	Abteilung:
	FM
	Lfd. Nr.:
	

	Verantwortlich:
	B. Möller
	Datum:
		07.02.2022



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
				Schadenshöhe	


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	Stromausfall 
	Kommunikation nach außen
	Ist nur in den ersten 4 Stunden noch möglich.
Laptops und Handy im Akkubetrieb nutzen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	10>30Minuten
	Sicherung der Prozesse in der GS
	In der Gießerei klären ab wann die Öfen gelehrt werden müssen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	>30Minuten
	Sicherung in der PB1
	Wasserkreisläufe schließen, Ofen kontrolliert,
abkühlen lasen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Stromausfall >1 Stunde
	Kommunikation der Mitarbeiter
	In den Abteilungen erforderliche Meldewege
festlegen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Stromausfall > 2 Stunden
	Alarmierung der Stabs -Mitglieder
	Netzwerkbetreiber kontaktieren, weitere Vorgehensweise mir den Führungskräften abstimmen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Stromausfall >3Stunden
	Sicherung der Gebäude und Gelände
	Sicherungspersonal festlegen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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