| Benutzung von Aufzugsanlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | FM/Verwaltung | Lfd. Nr.: | 49 |
| Verantwortlich: | BM | Datum: | 16.05.2023 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Ungeschützte bewegte Maschinenteile | Steckenbleiben zwischen den Fahrkorbtüren | Türen fallen und fahren automatisch zu. Türen haben eine Sicherheitsschaltung | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.1 Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel | Überlastung des Fahrkorbes, Überschreitung, des maximalen Gewichtes. Die Beladung darf nur von Hand geführten Transportmitteln erfolgen | Betriebsanweisung sind zu beachten | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Unkontrolliert bewegte Teile | Steckenbleiben des Aufzugkorbes | Durch den Alarmtaster in der Kabine, wird ein Alarm ausgelöst und wird die Firma Krone und Feuerwehr alarmiert, da nur die Feuerwehr in das Gebäude gelangt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Absturz | Absturz des Fahrkorbes | Ist durch den Hersteller abgesichert. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 elektrische Gefährdung | Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Aufzuges in Ordnung | Die Anlage wird vierteljährlich geprüft | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Flüssigkeiten | Es dürfen keinerlei Flüssigkeiten mit dem Aufzug transportiert werden. | Mitarbeiter sind unterwiesen keinerlei Gefahrstoffe mit dem Fahrstuhl zu transportieren. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase | Es dürfen keine berennbaren Materialien mit dem Aufzug befördert werden | Mitarbeiter sind unterwiesen keine Flüssigkeit im Fahrstuhl zu transportieren. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Raumbedarf Verkehrswege | Die maximale Anzahl der Personen im Aufzug darf nicht überschritten werden. | Herstellerangaben sind zu beachten. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Arbeitsablauf | Ist in der Betriebsanweisung beschrieben | Mitarbeiter sind unterwiesen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Unterweisung | Sind die Beschäftigten über all ihre Tätigkeiten sowie über alle ihren Arbeitsplatz betreffende Fragen und Maßnahmen umfassend unterwiesen | Die Mitarbeiter werden regelmäßig über die Benutzung des Fahrstuhles unterwiesen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Verantwortung | Wartung und Instandsetzung der Anlage bei Störungen. | Die Anlage wird vertraglich durch ein autorisiertes Unternehmen überwacht. | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |