| Betreiben von Aufzugsanlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | Alle Abteilungen | Lfd. Nr.: | 56 |
| Verantwortlich: | BM | Datum: | 08.09.2023 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ungeschützte bewegte Maschinenteile | Steckenbleiben zwischen den Fahrkorbtüren | Türen schließen nicht automatisch, Endschalter geben den Betrieb frei | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.1 Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel | Überlastung des Fahrkorbes, Überschreitung, des maximalen Gewichtes. | Die Beladung darf nur von Hand geführten Transportmitteln erfolgen, auf die Herstellerangaben achten. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Unkontrolliert bewegte Teile | Steckenbleiben des Aufzugkorbes | Wird durch den Hersteller der Anlage gesichert, Mitarbeiter sind unterwiesen, keine sperrigen Waren zu transportieren. Hubwagen müssen durch Herablassen der Lasst im Fahrstuhl gesichert werden. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Absturz | Absturz des Fahrkorbes | Wird durch den Hersteller der Anlage gesichert, | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 elektrische Gefährdung | Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Aufzuges in Ordnung | Regelmäßige Prüfungen durch Sachverständige, zusätzliche Prüfung durch Betriebselektriker | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Flüssigkeiten | Es dürfen nur Flüssigkeiten mit dem Aufzug transportiert werden, wenn diese sich in sicheren Gebinden befinden. | Mitarbeiter sind unterwiesen, nur sichere Gebinde zu transportieren | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Brandgefährdung | Brandgefährdungen nur im Betriebsraum. | Der Betriebsraum ist stets verschloss zu halten für den Gefahrfall befindet sich ein Schlüsselkasten vor dem Eingang. Feuerlöscher ist im Betriebsraum vorhanden. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Raumbedarf Verkehrswege | Die maximale Anzahl der Personen im Aufzug darf nicht überschritten werden. | Herstelleranweisungen sind zu beachten, hängen im Fahrkorb aus | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Arbeitsablauf | Ist in der Betriebsanweisung beschrieben | Betriebsanweisungen sind im so wie außen sichtbar angebracht | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Unterweisung | Sind die Beschäftigten über all ihre Tätigkeiten sowie über alle ihren Arbeitsplatz betreffende Fragen und Maßnahmen umfassend unterwiesen | Die Mitarbeiter werden jährlich über die Sicherheitsvorschriften belehrt, bei Änderungen erfolgt eine zusätzliche Unterweisung. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Verantwortung | Wartung und Instandsetzung der Anlage bei Störungen. | Die Mitarbeiter sind im Ablauf und bei Störungen oder Unfällen unterwiesen. Durch jährliches Training sind Mitarbeiter im Störfall geschult | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Unbefugtes benutzen der Aufzugsanlage | Die Anlage wird nur zu den Arbeitszeiten der Produktion betrieben. | In den Fahrkörben wird ein Schlüssel Schalter installiert, um die Anlage vor unbefugter Benutzung zu sichern. Außerhalb der Arbeitszeiten ist dieser verschlossen | + + | + | o | - | - - |
|  | Fahrstuhlschacht, gefliest. | Im Fahrstuhlschacht lösen sich die Fliesen, hier könnten Mitarbeiter und Material hängen bleiben. | Wände müssen glatt sein, Reparatur sollte schnellstens erfolgen. | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |